OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.............................................................................................................................................................................

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.............................................................................................................................................................................

Rodzaj zabudowy1): .............................................................................................................................................

Numer działki ewidencyjnej2): ..............................................................................................................................

Numer obrębu ewidencyjnego2): .........................................................................................................................

Nazwa, rodzaj wyrobu3): ......................................................................................................................................

Ilość wyrobów4): ..................................................................................................................................................

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): .............................................................................................................

| Grupa/ nr |  | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |
| I |  | Sposób zastosowania azbestu |  |  |  |  |
| 1 |  | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |  |  |  |
| 2 |  | Tynk zawierający azbest | 30 |  |  |  |
| 3 |  | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) | 25 |  |  |  |
| 4 |  | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 |  |  |  |
| II |  | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |  |
| 5 |  | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |  |  |  |
| 6 |  | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 |  |  |  |
| 7 |  | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 |  |  |  |
| 8 |  | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 |  |  |  |
| III |  | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |  |
| 9 |  | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 |  |  |  |
| 10 |  | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 |  |  |  |
| 11 |  | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |  |  |  |
| 12 |  | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |  |  |  |
| 13 |  | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |  |  |  |
| IV |  | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |  |  |  |  |
| 14 |  | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |  |  |  |
| 15 |  | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 |  |  |  |
| 16 |  | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 |  |  |  |
| 17 |  | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 |  |  |  |
| 18 |  | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |  |  |  |
| 19 |  | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 |  |  |  |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) |  |  |  | 0 |  |
| V | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemy- słowej |  |  |  |  |  |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców |  |  |  | 40 |  |
| 22 | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) |  |  |  | 30 |  |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) |  |  |  | 15 |  |
| 24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) |  |  |  | 5 |  |
| 25 | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) |  |  |  | 0 |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |  |  |  |  |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie

wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję

o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I   od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II  od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III  do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....................................  .....................................

Oceniający                                                   Właściciel/Zarządca

(nazwisko i imię)                                                 (podpis)

.....................................  .....................................

(miejscowość, data)                                          (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1)  Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2)  Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

–  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

–  płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

–  rury i złącza azbestowo-cementowe,

–  izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

–  wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

–  przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

–  szczeliwa azbestowe,

–  taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

–  wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

–  papier, tektura,

–  inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4)  Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5)  Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.